## Chiller Teatro
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
Modelo de proposta
Empresa: |  | Data do orçamento
CNPJ |  | Email
Endereço
Telefone
OBJETO | Contratação de serviços de engenharia, com responsabilidade técnica, fornecimento de mão de obra, fornecimento de materiais e peças para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização do Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
LOCAL: | Teatro Universitário - UFES
Manutenção Preventiva
TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO ANUAL
Manutenção preventiva mensal (conforme especificação em anexo) | 8 |  | 0
Manutenção preventiva trimestral (conforme especificação em anexo) | 2 |  | 0
Manutenção preventiva semestral (conforme especificação em anexo) | 1 |  | 0
Manutenção preventiva anual(conforme especificação em anexo) | 1 |  | 0
VALOR TOTAL MANUTENÇÕES PREVENTIVAS |  |  | 0
Manutenção Corretiva
Equipamento Chiller Teatro - Quadro Eletrobombas
TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO ANUAL
Troca de disjuntor | 1 |  | 0
Troca de contator | 2 |  | 0
Troca Fusivel de Vidro | 6 |  | 0
Troca do sinaleiro | 1 |  | 0
Equipamento Chiller Teatro - Quadro do Fancoil
TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO ANUAL
Troca de disjuntor | 2 |  | 0
Troca de contator | 2 |  | 0
Troca do sinaleiro | 2 |  | 0
Equipamento Chiller Teatro - Fancoil
TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO ANUAL
Troca de correia | 8 |  | 0
Recuperação e/ou troca do motor do ventilador | 4 |  | 0
Troca do rolamento do ventilador | 4 |  | 0
Troca da polia | 4 |  | 0
Troca do Atuador da V2V | 2 |  | 0
Equipamento Chiller Teatro - Eletrobomba
TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO ANUAL
Reparo completo do conjunto motobomba, incluindo troca de rolamento, enrolamento do motor elétrico, troca de vedações (selos mecânico) e substituição de eixo/motor de bomba, quando necessário | 1 |  | 0
Equipamento Chiller Teatro - Chiller
TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO ANUAL
Troca de fusível | 2 |  | 0
Recuperação do motor do ventilador do condensador | 4 |  | 0
Troca disjuntor motor | 2 |  | 0
Troca de relé de sobrecarga | 2 |  | 0
Troca de contator | 2 |  | 0
Troca de tranformador do comando | 1 |  | 0
Reparo de vazamento, com realização de vácuo e posterior carga completa de fluido refrigerante no sistema conforme item 16.4 do manual do fabricante, contemplando a troca do filtro secador | 1 |  | 0
Troca de termostato | 1 |  | 0
Troca de pressostato | 1 |  | 0
Troca de sensor | 1 |  | 0
Troca de válvula | 1 |  | 0
Substituição de filtro da linha de líquido do compressor | 1 |  | 0
Retirada e substituição do isolamento térmico da tubulação de água gelada (por metro) | 5 |  | 0
Substituição de filtro da sucção do compressor | 1 |  | 0
VALOR TOTAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  | 0
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros cursos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Dados da Empresa: |  | Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Razão Social: |  | Nome:
CNPJ/MF: |  | Endereço:
Endereço: |  | CEP:
Cidade/UF: |  | Cidade/UF:
CEP: |  | CPF/MF:
Tel./Fax: |  | RG/Órgão Expedidor:
E-mail: |  | Cargo/Função:
Banco: |  | Naturalidade:
Agência: |  | Nacionalidade:
Conta: |  | Estado Civil:
E-mail:
Assinatura do responsável legal