## Planilha
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
Planilha Orçamentária
Orçamento: 1176001 - CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL E INVERTER 2022 |  |  |  |  | Leis Sociais: 86,32
Orgão Cliente: PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  |  |  | BDI: 0
Planilha: GOIABEIRAS, MARUÍPE E BASE OCEANOGRÁFICA |  |  |  |  | Data Base: Março/2022
Local: RUA AVENIDA FERNANDO FERRARI - GOIABEIRAS - VITÓRIA/ES
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
'01 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
'0101 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010101 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs - Vitória | un | 490 | 335 | 164150
'010102 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 28.000 até 38.000 BTUs - Vitória | un | 110 | 435 | 47850
'010103 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Vitória | un | 110 | 560 | 61600
'010104 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTU (até 2 m de altura) - Vitória | un | 100 | 496.67 | 49667
'010105 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 20 | 550 | 11000
'010106 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 30 | 666.67 | 20000.1
'010107 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 390 | 737.5 | 287625
'010108 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 90 | 762.5 | 68625
'010109 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) | un | 80 | 1022.5 | 81800
'0102 |  | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010201 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs - Vitória | un | 300 | 257.5 | 77250
'010202 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 28.000 até 38.000 BTUs - Vitória | un | 80 | 295 | 23600
'010203 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Vitória | un | 80 | 372.5 | 29800
'010204 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 300 | 266.67 | 80001
'010205 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 80 | 324.75 | 25980
'010206 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 80 | 396.33 | 31706.4
'010207 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 100 | 330 | 33000
'010208 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 80 | 387.5 | 31000
'010209 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 80 | 533.33 | 42666.4
'0103 |  | INSTALAÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS
'010301 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 375 | 215.1 | 80662.5
'010302 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 1400 | 234.25 | 327950
'010303 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 2050 | 269.87 | 553233.5
'010304 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/4" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 1200 | 304.08 | 364896
'010305 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 7/8" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 300 | 307.18 | 92154
'0104 |  | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE COBRE
'010401 | PU/UFES | Curva de cobre 90º 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 22.91 | 229.1
'010402 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 1/2" ou 5/8" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 40.99 | 409.9
'010403 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 61.28 | 612.8
'02 |  | DEMAIS SERVIÇOS
'0201 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'020101 | SINAPI - 91926 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 5.22 | 522
'020102 | SINAPI - 91928 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 8.47 | 847
'020103 | SINAPI - 91930 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 11.6 | 1160
'020104 | SINAPI - 93662 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 20 | 71.51 | 1430.2
'020105 | SINAPI - 93663 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 71.51 | 715.1
'020106 | SINAPI - 93664 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 75.14 | 751.4
'020107 | SINAPI - 93670 - 71 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 90.74 | 907.4
'020108 | PU/UFES | Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação | und | 20 | 23.32 | 466.4
'020109 | SINAPI - 91871 - 73 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 150 | 16.5 | 2475
'020110 | SINAPI - 91914 - 73 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 19.75 | 395
'020111 | SINAPI - 91993 - 72 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5 | 51.36 | 256.8
'020112 | PU/UFES | Plugue macho de tomada, 2P+T 20A. - Fornecimento e instalação. | un | 5 | 16.71 | 83.55
'0202 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
'020201 | LABOR/SINAPI/PU-UFES - 141609 - 72 | Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 1200 | 61.07 | 73284
'020202 | PU/UFES | Joelho 90º de PVC roscável, diâm. 3/4" (25mm). - Fornecimento e instalação | un | 150 | 17.74 | 2661
'020203 | PU/UFES | Tubo flexível 1/2" para dreno em linha frigorígena. Fornecimento e instalação. | m | 3800 | 10.09 | 38342
'0203 |  | RASGOS, FUROS E ACABAMENTOS
'020301 | PU/UFES | Furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 700 | 51.27 | 35889
'020302 | PU/UFES | Furo em concreto para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 40 | 122.31 | 4892.4
'0204 |  | ACESSÓRIOS
'020401 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg. | und | 40 | 1158.3 | 46332
'020402 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R22 13,6kg. | und | 5 | 988.45 | 4942.25
'020403 | PU/UFES | Suporte para condensadora até 12.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 220 | 67.8 | 14916
'020404 | PU/UFES | Suporte para condensadora 18.000 até 24.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 275 | 103.9 | 28572.5
'020405 | PU/UFES | Suporte para condensadora a partir de 30.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 220 | 115.48 | 25405.6
'020406 | PU/UFES | Suporte para evaporadora a partir de 36.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 110 | 129.56 | 14251.6
'020407 | PU/UFES | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 300 | 32.69 | 9807
Planilha: SÃO MATEUS |  |  |  |  | Data Base: Março/2022
Local: RUA RODOVIA BR-101 NORTE - DO KM 5001,000 AO KM 5801,990 - LITORÂNEO - SÃO MATEUS/ES
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
'01 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
'0101 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010101 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs - São Mateus | un | 98 | 310 | 30380
'010102 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 28.000 até 38.000 BTUs - São Mateus | un | 35 | 446.67 | 15633.45
'010103 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - São Mateus | un | 83 | 475 | 39425
'010104 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTU (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 496.67 | 4966.7
'010105 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 550 | 5500
'010106 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 666.67 | 6666.7
'010107 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 98 | 650 | 63700
'010108 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 35 | 716.67 | 25083.45
'010109 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 963.33 | 9633.3
'0102 |  | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010201 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs - São Mateus | un | 98 | 220 | 21560
'010202 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 28.000 até 38.000 BTUs - São Mateus | un | 35 | 245 | 8575
'010203 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - São Mateus | un | 10 | 322.5 | 3225
'010204 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 226.67 | 2266.7
'010205 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 233.33 | 2333.3
'010206 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 275 | 2750
'010207 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 35 | 233.33 | 8166.55
'010208 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 35 | 300 | 10500
'010209 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 10 | 550 | 5500
'0103 |  | INSTALAÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS
'010301 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 100 | 212.65 | 21265
'010302 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 100 | 231.58 | 23158
'010303 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 100 | 266.8 | 26680
'010304 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/4" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 200 | 300.62 | 60124
'010305 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 7/8" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 50 | 303.68 | 15184
'0104 |  | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE COBRE
'010401 | PU/UFES | Curva de cobre 90º 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 22.65 | 226.5
'010402 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 1/2" ou 5/8" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 40.53 | 405.3
'010403 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 60.58 | 605.8
'02 |  | DEMAIS SERVIÇOS
'0201 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'020101 | SINAPI - 91926 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 5.16 | 516
'020102 | SINAPI - 91928 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 8.37 | 837
'020103 | SINAPI - 91930 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 11.47 | 1147
'020104 | SINAPI - 93662 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 60 | 70.7 | 4242
'020105 | SINAPI - 93663 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 70.7 | 707
'020106 | SINAPI - 93664 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 74.29 | 742.9
'020107 | SINAPI - 93670 - 71 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 89.7 | 897
'020108 | PU/UFES | Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação | und | 10 | 23.05 | 230.5
'020109 | SINAPI - 91871 - 73 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 60 | 16.32 | 979.2
'020110 | SINAPI - 91914 - 73 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 19.53 | 195.3
'020111 | SINAPI - 91993 - 72 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 50.77 | 507.7
'020112 | PU/UFES | Plugue macho de tomada, 2P+T 20A. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 16.52 | 165.2
'0202 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
'020201 | LABOR/SINAPI/PU-UFES - 141609 - 72 | Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 10 | 60.38 | 603.8
'020202 | PU/UFES | Joelho 90º de PVC roscável, diâm. 3/4" (25mm). - Fornecimento e instalação | un | 10 | 17.54 | 175.4
'020203 | PU/UFES | Tubo flexível 1/2" para dreno em linha frigorígena. Fornecimento e instalação. | m | 100 | 9.98 | 998
'0203 |  | RASGOS, FUROS E ACABAMENTOS
'020301 | PU/UFES | Furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 10 | 50.68 | 506.8
'020302 | PU/UFES | Furo em concreto para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 10 | 120.92 | 1209.2
'0204 |  | ACESSÓRIOS
'020401 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg. | und | 20 | 1145.12 | 22902.4
'020402 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R22 13,6kg. | und | 20 | 977.2 | 19544
'020403 | PU/UFES | Suporte para condensadora até 12.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 15 | 67.02 | 1005.3
'020404 | PU/UFES | Suporte para condensadora 18.000 até 24.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 15 | 102.71 | 1540.65
'020405 | PU/UFES | Suporte para condensadora a partir de 30.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 30 | 114.17 | 3425.1
'020406 | PU/UFES | Suporte para evaporadora a partir de 36.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 10 | 128.08 | 1280.8
'020407 | PU/UFES | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 50 | 32.32 | 1616
Planilha: ALEGRE, RIVE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E JERÔNIMO MONTEIRO |  |  |  |  | Data Base: Março/2022
Local: AV ALTO UNIVERSITÁRIO - ALTO UNIVERSITÁRIO, S/N - ALEGRE/ES
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
'01 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
'0101 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010101 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs - Alegre | un | 50 | 335 | 16750
'010102 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 28.000 até 38.000 BTUs - Alegre | un | 10 | 435 | 4350
'010103 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Alegre | un | 10 | 560 | 5600
'010104 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTU (até 2 m de altura) - Alegre | un | 25 | 550 | 13750
'010105 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 550 | 2750
'010106 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) -Alegre | un | 5 | 666.67 | 3333.35
'010107 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 25 | 637.5 | 15937.5
'010108 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 737.5 | 3687.5
'010109 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 1022.5 | 5112.5
'0102 |  | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010201 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs - Alegre | un | 15 | 232.5 | 3487.5
'010202 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 28.000 até 38.000 BTUs - Alegre | un | 15 | 270 | 4050
'010203 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Alegre | un | 10 | 347.5 | 3475
'010204 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 8 | 266.67 | 2133.36
'010205 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 8 | 324.75 | 2598
'010206 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 429.67 | 2148.35
'010207 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 7 | 330 | 2310
'010208 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 38.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 7 | 387.5 | 2712.5
'010209 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 533.33 | 2666.65
'0103 |  | INSTALAÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS
'010301 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 45 | 215.1 | 9679.5
'010302 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 90 | 234.25 | 21082.5
'010303 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 45 | 269.87 | 12144.15
'010304 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/4" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 60 | 304.08 | 18244.8
'010305 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 7/8" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 20 | 307.18 | 6143.6
'0104 |  | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE COBRE
'010401 | PU/UFES | Curva de cobre 90º 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 22.91 | 229.1
'010402 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 1/2" ou 5/8" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 40 | 40.99 | 1639.6
'010403 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 61.28 | 612.8
'02 |  | DEMAIS SERVIÇOS
'0201 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'020101 | SINAPI - 91926 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 200 | 5.22 | 1044
'020102 | SINAPI - 91928 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 200 | 8.47 | 1694
'020103 | SINAPI - 91930 - 73 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 11.6 | 1160
'020104 | SINAPI - 93662 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 50 | 71.51 | 3575.5
'020105 | SINAPI - 93663 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 50 | 71.51 | 3575.5
'020106 | SINAPI - 93664 - 71 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 50 | 75.14 | 3757
'020107 | SINAPI - 93670 - 71 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 50 | 90.74 | 4537
'020108 | PU/UFES | Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação | und | 70 | 23.32 | 1632.4
'020109 | SINAPI - 91871 - 73 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 300 | 16.5 | 4950
'020110 | SINAPI - 91914 - 73 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 100 | 19.75 | 1975
'020111 | SINAPI - 91993 - 72 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 30 | 51.36 | 1540.8
'020112 | PU/UFES | Plugue macho de tomada, 2P+T 20A. - Fornecimento e instalação. | un | 30 | 16.71 | 501.3
'0202 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
'020201 | LABOR/SINAPI/PU-UFES - 141609 - 72 | Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 60 | 61.07 | 3664.2
'020202 | PU/UFES | Joelho 90º de PVC roscável, diâm. 3/4" (25mm). - Fornecimento e instalação | un | 20 | 17.74 | 354.8
'020203 | PU/UFES | Tubo flexível 1/2" para dreno em linha frigorígena. Fornecimento e instalação. | m | 150 | 10.09 | 1513.5
'0203 |  | RASGOS, FUROS E ACABAMENTOS
'020301 | PU/UFES | Furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 50 | 51.27 | 2563.5
'020302 | PU/UFES | Furo em concreto para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 20 | 122.31 | 2446.2
'0204 |  | ACESSÓRIOS
'020401 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg. | und | 5 | 1158.3 | 5791.5
'020402 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R22 13,6kg. | und | 5 | 988.45 | 4942.25
'020403 | PU/UFES | Suporte para condensadora até 12.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 60 | 67.8 | 4068
'020404 | PU/UFES | Suporte para condensadora 18.000 até 24.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 20 | 103.9 | 2078
'020405 | PU/UFES | Suporte para condensadora a partir de 30.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 20 | 115.48 | 2309.6
'020406 | PU/UFES | Suporte para evaporadora a partir de 36.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 20 | 129.56 | 2591.2
'020407 | PU/UFES | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 10 | 32.69 | 326.9